## Slide 1: DESY Overview of B field runs
Runs 6951 – 6968 are 0.5 Tesla data sets
HV grid = 340 V (always) TPX3 threholds conc 0,1 = 60,65
Run | triggers | B field/ p | E drift | X stage | Z stage | rotation | 
6952 | 70k | 0.5 T 5 GeV | 130 | 0 | 0 | 0 | 32 chips
6953 | 0.55k | 0.5 T 6 GeV | 130 | 1 | 0 | 0 | 32
6954 | 73k | 0.5 T 5 GeV | 130 | 2 | 0 | 0 | 32
6955 | 115k | 0.5 T 5 GeV | 130 | 1 | 1 | 0 | 32
6956 | 120k | 0.5 T 5 GeV | 130 | 1 | 2 | 0 | 32
6957 | 119k | 0.5 T 5 GeV | 130 | 1 | 3 | 0 | 32
6958 | 81k X | 0.5 T 5 GeV | 280 | 1 | 3 | 0 | 31
6959 | 112k X | 0.5 T 5 GeV | 280 | 1 | 2 | 0 | 31
6960 | 54k X | 0.5 T 5 GeV | 280 | 1 | 1 | 0 | 31
6961 | No data | 0.5 T 5 GeV | 280 | 1 | 1 | 0 | 32
6962 | No data | 0.5 T 5 GeV | 280 | 1 | 1 | 0 | 32
6963 | 102k | 0.5 T 5 GeV | 280 | 1 | 2 | 0 | 32

## Slide 2: DESY Overview of B = 0.5 T runs
Runs 6952 – 6968 are 0.5 Tesla data sets
Run | triggers | B field/ p | E drift | X stage | Z stage | rotation | 
6964 | 81k | 0.5 T 5 GeV | 280 | 1 | 3 | 0 | 32
6965 | 104k | 0.5 T 5 GeV | 280 | 1 | 0 | 0 | 32
6966 | 94k | 0.5 T 5 GeV | 280 | 0 | 0 | 0 | 32
6967 | 103k | 0.5 T 5 GeV | 280 | 2 | 0 | 0 | 32
6968 | 2.3k | 0.5 T 6 GeV | 280 | 1 | 1 | 0 | 32
===== | Start of | 1 Tesla | Runs | ===== |  |  | 

## Slide 3: DESY Overview of B= 1 T runs
Runs 6969 – 7026 are 1 Tesla data sets
HV grid = 340 V (always) TPX3 threholds conc 0,1 = 60,65
Run | triggers | B field/ p | E drift | X stage | Z stage | rotation | 
6969 | 8k | 1 T 6 GeV | 280 | 1 | 1 | 0 | 32
6970 | 3k | 1 T 6 GeV | 280 | 0 | 1 | 0 | 32
6971 | 3k | 1 T 6 GeV | 280 | 2 | 1 | 0 | 32
6972 | 3k | 1 T 6 GeV | 280 | 1 | 0 | 0 | 32
6973 | 100k | 1 T 5 GeV | 280 | 1 | 0 | 0 | 32
6974 | 100k | 1 T 5 GeV | 280 | 0 | 0 | 0 | 32
6975 | 100k | 1 T 5 GeV | 280 | 2 | 0 | 0 | 32
6976-6980 | Test runs |  |  |  |  |  | 
6981 | 100k | 1 T 5 GeV | 280 | 2 | 1 | 0 | 31
6982 | 160k | 1 T 5 GeV | 280 | 1 | 2 | 0 | 31
6983 | 100k | 1 T 5 GeV | 280 | 0 | 1 | 0 | 31
6984 | 100k | 1 T 5 GeV | 280 | 1 | 1 | 0 | 31

## Slide 4: DESY Overview of B= 1 T runs
Runs 6969 – 7026 are 1 Tesla data sets
HV grid = 340 V (always) TPX3 threholds conc 0,1 = 60,65
Run | triggers | B field/ p | E drift | X stage | Z stage | rotation | 
6985 | 100k | 1 T 5 GeV | 280 | 0 | 1 | 0 | 32
6986 | 100k | 1 T 5 GeV | 280 | 1 | 1 | 0 | 32
6987 | 50k | 1 T 5 GeV | 280 | 2 | 1 | 0 | 32
6988 | 100k | 1 T 5 GeV | 280 | 2 | 1 | 0 | 32
6989 | 100k | 1 T 5 GeV | 280 | 1 | 2 | 0 | 32
6990 | 100k | 1 T 5 GeV | 280 | 1 | 3 | 0 | 32
6991 | 100k | 1 T 6 GeV | 130 | 1 | 0 | 0 | 32
6992 | 100k | 1 T 5 GeV | 130 | 0 | 0 | 0 | 32/31
6993 | 100k | 1 T 5 GeV | 130 | 0 | 0 | 0 | 32
6994 | 100k | 1 T 5 GeV | 130 | 1 | 0 | 0 | 32
6995 | 100k | 1 T 5 GeV | 130 | 2 | 0 | 0 | 32
6996 | 100k | 1 T 5 GeV | 130 | 2 | 1 | 0 | 32

## Slide 5: DESY Overview of B= 1 T runs
Runs 6969 – 7015 are 1 Tesla data sets
From run 7004 onwards the momentum is changed to perform high rate tests
Run | triggers | B field/ p | E drift | X stage | Z stage | rotation | 
6997 | 100k | 1 T 5 GeV | 130 | 1 | 1 | 0 | 31
6998 | 100k | 1 T 5 GeV | 130 | 0 | 1 | 0 | 31
6999 | 100k | 1 T 5 GeV | 130 | 1 | 1 | 0 | 32
7000 | 100k | 1 T 5 GeV | 130 | 0 | 1 | 0 | 32
7001 | 100k | 1 T 5 GeV | 130 | 1 | 2 | 0 | 32
7002 | No data | 1 T 5 GeV | 130 | 1 | 3 | 0 | 32
7003 | 100k | 1 T 5 GeV | 130 | 1 | 3 | 0 | 32
7004 | 100k | 1 T 4 GeV | 130 | 1 | 1 | 0 | 32
7005 | 95k | 1 T 3 GeV | 130 | 1 | 2 | 0 | 32
7006 | 4k | 1 T 1 GeV | 130 | 1 | 2 | 0 | 32
7007 | 0.5k | 1 T 6 GeV | 130 | 1 | 2 | 0 | 32 -10 mm
7008 | 1.8k | 1 T 1 GeV | 130 | 1 | 2 | 0 | 32

## Slide 6: DESY Overview of B= 1 T runs
From runs 7010 onwards the magnet is rotated
Mrot 6 = rotating the magnet vertically by 6 degrees
Run | triggers | B field/ p | E drift | X stage | Z stage | rotation | 
7009 | 19k | 1 T 1 GeV | 130 | 1 | 1 | 0 | 32
7010 | 100k | 1 T 5 GeV | 130 | 1 | 1 | 0 | 32
7011 | 100k | 1 T 5 GeV | 130 | 1 | 1 | -10 | 32
7012 | 100k | 1 T 5 GeV | 130 | 1 | 1 | Mrot 6 | 32
7013 | 100k | 1 T 5 GeV | 130 | 1 | 1 | Mrot 1.6 | 32
7014 | 100k | 1 T 5 GeV | 130 | 1 | 1 | Mrot -1.6 | 32
7015 | 100k | 1 T 5 GeV | 130 | 1 | 1 | Mrot -7? | 32
7016-7017 | Si problem | 0 T 6 GeV | 130 | 1 | 1 | Mrot 0 | 32
7018 | 100k | 0 T 6 GeV | 130 | 1 | 1 | 0 | 32

## Slide 7: DESY Overview of ExB runs
Runs 7019 – 7026 are ExB runs with 0 and 1 Tesla.
The gonio reading (5 degrees) rotates NOW the detector in the drift direction;
the magnet is rotated vertically by (e.g.) 1.6 degrees
Run | triggers | B field/ p | E drift | X stage | Z stage | rotation | 
7019 | 20k | 0 T 5 GeV | 130 | 1 | 1 | 0 | 32
7020 | 20k | 0 T 5 GeV | 130 | 1 | 1 | Mrot 1.6 | 32
7021 | 20k | 0 T 5 GeV | 130 | 1 | 1 | Mrot -1.6 | 32
7022 | No data |  |  |  |  |  | 
7023 | 20k | 0 T 5 GeV | 130 | 1 | 1 | -1.6 Gon 5 | 32
7024 | 20k | 0 T 5 GeV | 130 | 1 | 1 | -1.6 Gon-5 | 32
7025 | 20k | 1 T 5 GeV | 130 | 1 | 1 | -1.6 Gon-5 | 32
7026 | 20k | 1 T 5 GeV | 130 | 1 | 1 | -1.6 Gon 5 | 32