## Slide 1: LepCol QUAD-Pix Design Concept Type L (Yefgen) 007990-A (O-rings) Update 07 Nov. 2016
A. Korporaal – Nikhef Amsterdam

## Slide 2: Quad TPX-3 Type L (Yefgen) Main Ass’y (007990-A)

## Slide 3: Quad TPX-3 Type L (Yefgen) Main Ass’y (007990-A)
Quad TPX-3 Chip (Yefgen) Ass’y (005723) TOP VIEW

## Slide 4: Quad TPX-3 Type L (Yefgen) Main Ass’y (007990-A)
Quad TPX-3 Type L (Yefgen) Ass’y (006102)

## Slide 5: Quad TPX-3 Type L (Yefgen) Main Ass’y (007990-A)
Cold carrier
Type L
(006100)
SLOT 3,5x0,5mm for
H.V.-flex feed-through

## Slide 6: Quad TPX-3 Type L (Yefgen) Main Ass’y (007990-A)
Cold carrier
Type L (Yefgen) (006100)

## Slide 7: Quad TPX-3 Type L (Yefgen) Main Ass’y (007990-A)
Stump Type L (Yefgen) (006100)

## Slide 9: Quad TPX-3 Type L (Yefgen) Main Ass’y (007990-A)
QUAD TPX-3 WBB Type K Ass’y (007856)
To be modified/replaced !

## Slide 10: Quad TPX-3 Type L (Yefgen) Main Ass’y (007990-A)
QUAD TPX-3 Type L (Yefgen) Ass’y (006097)
WBB+Electronics to be modified/replaced !

## Slide 11: Quad TPX-3 Type L (Yefgen) Main Ass’y (007990-A)
QUAD TPX-3 Type L (Yefgen) Ass’y
(006102)
WBB+ Electronics to be modified/replaced !

## Slide 12: Quad TPX-3 Type L (Yefgen) Main Ass’y (007990-A)
QUAD TPX-3 Type L (Yefgen) Ass’y
(006102)
WBB+ Electronics to be modified/replaced !

## Slide 13: Quad TPX-3 Type L (Yefgen) Main Ass’y (007990-A)
Sealing Lattice Type B 2x2 Matrix (Yefgen) (007849)

## Slide 14: Quad TPX-3 Type L (Yefgen) Main Ass’y (007990-A)
Sealing LatticeType B 2x2 Matrix (Yefgen) (007849)

## Slide 15: Quad TPX-3 Type L (Yefgen) Main Ass’y (007990-A)
Outer Housing Type L1 (Yefgen) (008243)

## Slide 16: Quad TPX-3 Type L (Yefgen) Main Ass’y (007990-A)
Outer Housing Type L1 (Yefgen) (008243)

## Slide 17: Quad TPX-3 Type L (Yefgen) Main Ass’y (007990-A)

## Slide 18: Quad TPX-3 Type L (Yefgen) Main Ass’y (007990-A)

## Slide 19: Quad TPX-3 Type L (Yefgen) Main Ass’y (007990-A)
FLEX vs. Cold Carrier
INTERFERENCE !

## Slide 20: Quad TPX-3 Type L (Yefgen) Main Ass’y (007990-A)
QUAD TPX-3 Type L (Yefgen) Ass’y (007990)