## Sheet1
Description	Runs	Data size [B]	Run time [hh:mm:ss,ms]	No, pixel hits	Mean pixel rate [Hz]	No. triggers	Mean trigger rate [Hz]
Testing DAQ	132—172	3,51E+09	00:07:12	438015208	1,01E+06	32533	7,53E+01
Testing/high intensity beam	200—266	2,03E+09	00:12:14	253150600	3,45E+05	40285	5,49E+00
Grid voltage scan	267—277	1,92E+08	00:04:50	23871187	2,17E+05	15391	1,40E+02
Guard voltage scan	279—290	4,22E+08	00:02:00	52639745	4,39E+05	0	0,00E+00
Testing with telescope	300—322	2,61E+10	02:20:05	2360943001	2,81E+05	8845863	1,05E+03
Rotation scan	323—327	3,95E+10	04:39:46	4825062872	2,87E+05	22729966	1,35E+03
Guard voltage scan	328—338	2,24E+10	02:45:00	2732828222	2,76E+05	13342191	1,35E+03
Increasing grid voltage to 350V	340—345	3,96E+10	04:07:11	4850341143	3,27E+05	19508425	1,32E+03
Long runs at 350V	346—349	2,26E+10	02:08:30	2767483850	3,59E+05	10289264	1,33E+03
Threshold scan	350—357	1,07E+10	00:42:58	1324237494	5,14E+05	3448587	1,34E+03

Total	132—357	1,67E+11	17:09:46	19628573322	3,19E+05	78252505	1,27E+03